pH-Elektrode mit Glasschaft für Abwasser, stark verunreinigte Medien, Suspensionen, Lacke

•
Aktivteil

: U-Glas


•
Diaphragma

: PTFE-Ring

•
Anschluss

: Schraubkopf Pg13,5 (S8)

•
Einbaulänge

: 120 mm

•
Besonderheiten

: mit Salzvorlage

•
Zolltarifnummer

: 90278011

•
Lieferung inklusive 10 m Kabel
Fabrikat

: JUMO oder gleichwertig

Lieferzeit

: 



Einzelpreis

:


