pH-Elektrode mit Glasschaft für die Wasser- und Prozessmesstechnik


•
Aktivteil


: U-Glas


•
Diaphragma

: 1xZirkondioxid-Keramik 


•
Anschluss

: SMEK-Schraubkopf Pg13,5 

•
Einbaulänge

: 120 mm

•
Besonderheiten

: - mit Salzvorlage


  - mit integriertem Pt100


•
Zolltarifnummer

: 90278011


•
Lieferung inklusive 10 m Kabel
Fabrikat

: JUMO oder gleichwertig

Lieferzeit

: 
Einzelpreis

: 


