pH-Elektrode mit Glasschaft für Hochtemperatur- und Sterilisations-Anwendungen

•
Aktivteil

: HT-Glas


•
Diaphragma

: 1xZirkondioxid-Keramik

•
Anschluss

: Schraubkopf Pg13,5 (S8)

•
Einbaulänge

: 120 mm

•
Zolltarifnummer

: 90278011

•
Lieferung inklusive 10 m Kabel
Fabrikat

: JUMO oder gleichwertig

Lieferzeit

: 
Einzelpreis

: 

