pH Messumformer/ -Regler im Wandaufbaugehäuse


•
Klartextmenüführung


•
beleuchtetes LC-Display


•
Bediensprachen umschaltbar 


•
1. Eingangsgröße (umschaltbar):      



- pH (symmetrisch / asymmetrisch)
 : -1,00 .. 15,00 pH für Glas- und ISFET-Sensoren            



- Redox


 : -1500 .. +1500 mV     



- Ammoniak


 : 0.. 9999 ppm


•
Ausgang 1

 : Analogausgang 0(4)..20mA oder 0(2).10V (galvanisch getrennt),                                                                                      



   frei programmier und skalierbar


•
Ausgang 3

 : 1 Relais, Wechsler, AC 230V, 3A


•
Spannungsversorgung
 : AC110..240V +10 / -15%,48..63Hz


•
Abmessungen
 
 : 149x161x77mm (BxHxT) inkl. Befestigungslaschen  


•
Schutzart

 : IP67


•
Zolltarifnummer
 
 : 90328900

Fabrikat
 : JUMO oder gleichwertig

Lieferzeit

   :

Einzelpreis
 
 :

