Leitfähigkeitsmessumformer/Regler im Wandaufbaugehäuse

•
Klartextmenüführung

•
beleuchtetes LC-Display

•
Bediensprachen umschaltbar  

•
1. Eingangsgröße (umschaltbar)
 : elektrolytische Leitfähigkeit / Widerstand / TDS 






  (ppm) / 






   
   Pharma-/Reinstwassermessung nach USP <645> 






   
   mittels konduktive 2- und 4-pol-Messzellen                                   


•
Messbereiche (programmierbar) : 


2-pol
 : 0,05µS/cm .. 200mS/cm bzw. 20 MOhm x cm mit Zellenkonstanten


 K=0,01; 0,1; 1,0; 3,0; 10,0 (einstellbar: 20..500%)        


4-pol
 : 0,05µS/cm .. 1000mS/cm bzw. 20 MOhm x cm mit Zellenkonstanten 


 K=0,1..1,5 (einstellbar)                                            


•
2. Eingangsgröße

 
: Temperatur Pt100 / Pt1000 : -10.. +150°C                                              


•
Kompensationsarten
 
: abgeschaltet (USP), linear, natürliche Wässer,






   
  Reinstwasser      
 
•
Ausgang 1                                 

: Analogausgang 0(4)..20mA oder 0(2)..10V 







 (galvanisch getrennt), 






 frei programmier- und skalierbar  


•
Ausgang 2

 
: Analogausgang 0(4)..20mA oder 0(2)..10V 







 (galvanisch getrennt),







 frei programmier- und skalierbar  


•
Ausgang 3

 
: 1 Relais, Wechsler, AC 230V, 3A                  

•
Ausgang 4

 
: 1 Relais, Wechsler, AC 230V, 3A                  

•
Spannungsversorgung
 
: AC110..240V +10 / -15%, 48..63Hz                                            

•
Abmessungen

 
: 149x161x77mm (BxHxT) inkl. Befestigungslaschen                 


•
Schutzart


 : IP67 


•
Zolltarifnummer
 

 : 90328900

Fabrikat


 : JUMO oder gleichwertig

Lieferzeit


 : 
Einzelpreis
 : 

