Anzeigegerät /Regler für Normsignale im Wandaufbaugehäuse    


•
Klartextmenüführung


•
beleuchtetes LC-Display



•
Bediensprachen umschaltbar         


•
1. Eingangsgröße (umschaltbar)
 : Normsignale 0..10V; 0/4..20mA  Anzeige konfigurierbar                         

   z.B. für Sensoren zur Messung von freiem Chlor,





          Chlordioxid und Ozon             


•
2. Eingangsgröße

          : Temperatur Pt100 / Pt1000: -10..  +150 °C                   


•
Eingang
  
          : Eingang frei konfigurierbar      


•
Ausgang 1

          : Analogausgang 0(4)..20mA oder 0(2)..10V (galvanisch






            getrennt), frei programmier- und skalierbar                        

•
Ausgang 3

          : 1 Relais, Wechsler, AC 230V, 3A                      

•
Spannungsversorgung
          : AC 110..240V +10 / -15%,48..63Hz   


•
Schutzart

          : IP67

•
Zolltarifnummer

          : 90328900 
Fabrikat
: JUMO oder gleichwertig

Lieferzeit 
:

Einzelpreis
 
:
