Anzeigegerät / Regler für Normsignale im Wandaufbaugehäuse



•
Klartextmenüführung


•
beleuchtetes LC-Display






•
Bediensprachen umschaltbar     

•
1. Eingangsgröße (umschaltbar)
 : Normsignale 0..10V; 0/4..20mA              


 - Anzeige konfigurierbar z.B. für Sensoren zur Messung von


   freiem Chlor, Chlordioxid und Ozon         

•
2. Eingangsgröße
 : Temperatur Pt100 / Pt1000: -10..  +150 °C               


•
Eingang

 : Eingang frei konfigurierbar    

•
Ausgang 1
 : Analogausgang 0(4)..20mA oder 0(2)..10V (galvanisch 




   getrennt), frei programmier- und skalierbar    

•
Ausgang 2

        : Analogausgang 0(4)..20mA oder 0(2)..10V (galvanisch 






          getrennt), frei programmier- und skalierbar    

•
Ausgang 3


 : 1 Relais, Wechsler, AC 230V, 3A                    

•
Ausgang 4


 : 1 Relais, Wechsler, AC 230V, 3A                    

•
Spannungsversorgung
 : AC 110..240V +10 / -15%,48..63Hz 

•
Schutzart
    
 : IP67

•
Zolltarifnummer

 : 90328900
Fabrikat


: JUMO oder gleichwertig

Lieferzeit


:

Einzelpreise


:
