Messzelle für freies Chlor

•
Membranbedeckte, amperometrische Messzelle mit integrierter Temperaturkompensation zur 


  
kontinuierlichen Messung von freiem Chlor in einer geeigneten Durchflussarmatur    


•
Spannungsversorgung
 : 12..30V DC          

•
Ausgangssignal

 : 4..20mA (Zweidraht-Technik) 

•
Elektronischer Anschluss 
 : Schraubklemmen      

•
Anströmgeschwindigkeit
 : ca. 15 cm/s         

•
Durchflussmenge

 : ca. 30 l/h          

•
Messbereich

 : 0..0,5mg/l           

•
zugelassener pH-Bereich
 : ca. pH 5,5..8,0      

•
Messgenauigkeit

 : +/- 2%               

•
Temperaturbereich

 : > 0..45°C        

•
Druckbereich

 : bis 1 bar            

•
Material

 : PVC                  

•
Schutzart

 : IP65                 

•
Abmessungen

 : ca. 220 x 25mm (Länge x Durchmesser)   

•
Zolltarifnummer

 : 90318098                
Fabrikat
: JUMO oder gleichwertig

Lieferzeit
:

Einzelpreis
:
