Messzelle für freies Chlor           

•
Membranbedeckte, amperometrische Messzelle mit integrierter Temperaturkompensation zur 



kontinuierlichen Messung von freiem Chlor in einer geeigneten Durchflussarmatur    



•
Spannungsversorgung

 : 12..30V DC          

•
Ausgangssignal

 
 : 4..20mA (Zweidraht-Technik) 

•
Elektronischer Anschluss

 : Schraubklemmen      

•
Anströmgeschwindigkeit

 : ca. 15 cm/s         

•
Durchflussmenge

 
 : ca. 30 l/h          

•
Messbereich

 
 : 0..2mg/l            

•
zulässiger pH-Bereich

 : ca. pH 5,5..8,0     

•
Messgenauigkeit

 
 : +/- 2%              

•
Temperaturbereich

 
 : >0..45°C       

•
Druckbereich

 
 : bis 1 bar           

•
Material


 : PVC                 

•
Schutzart


 : IP65                

•
Abmessungen

 
 : ca. 220 x 25mm (Länge x Durchmesser)  

•
Zolltarifnummer

 
 : 90318098               

Fabrikat

: JUMO oder gleichwertig

Lieferzeit



:
Einzelpreis



:
