Messumformer/Schaltgerät für pH-Wert/Redox-Spannung zur

Tragschienenmontage

•
Ausgang I
 : pH-Wert / Redox-Spannung 



  - 0(4)..20mA / 0(2)..10V




  - galvanisch getrennt




  - frei programmierbar    

•
Spannungsversorgung
 : DC 20..30V             


•
Zolltarifnummer
 : 90278011                  

Fabrikat 
: JUMO oder gleichwertig

Lieferzeit
: 

Einzelpreis
: 
