Messumformer/Schaltgerät für pH-Wert/Redox-Spannung zur

Tragschienenmontage


•
Ausgang I
                 : pH-Wert / Redox-Spannung  





  - 0(4)..20mA / 0(2)..10V    





  - galvanisch getrennt          





  - frei programmierbar     


•
Ausgang II
                 : Temperatur              





  - 0(4)..20mA / 0(2)..10V





  - galvanisch getrennt





  - frei programmierbar     


•
Ausgang III
                 : 1 Relais





                 - Umschaltkontakt   





  - 8A/250VAC         


•
Lieferung inkl. Setup-Software      


•
Spannungsversorgung                 : DC 20..30V        


•
Zolltarifnummer
                 : 90278011

Fabrikat
 
: JUMO oder gleichwertig

Lieferzeit


:

Einzelpreis 


:

