Messumformer/Schaltgerät für pH-Wert/Redox-Spannung zur

Tragschienenmontage

•
Ausgang I

: pH-Wert / Redox-Spannung  





  - 0(4)..20mA / 0(2)..10V    






  - galvanisch getrennt          





  - frei programmierbar     

•
Ausgang II

: Temperatur              






  - 0(4)..20mA / 0(2)..10V    






  - galvanisch getrennt          





  - frei programmierbar     

•
Ausgang III

: 1 Relais                






  - Umschaltkontakt






  - 8A/250VAC      

•
Spannungsversorgung
: DC 20..30V     


•
Zolltarifnummer
 
: 90278011    
Fabrikat


: JUMO oder gleichwertig

Lieferzeit 
:

Einzelpreis
:
