Messumformer/Schaltgerät für konduktive Leitfähigkeit zur Tragschienenmontage

•
Messbereich

: 0..2mS/cm; K=1,0       






  - frei programmierbar    


•
Ausgang 

: 0(4)..20mA / 0(2)..10V   






  - galvanisch getrennt         






  - frei programmierbar    

•
Spannungsversorgung
: DC 20..30V             


•
Lieferung inkl. Setup-Software                             

•
Zolltarifnummer
 
: 90278011
Fabrikat

: JUMO oder gleichwertig

Lieferzeit
 
          
:
Einzelpreis
 
:

