Messumformer/Schaltgerät für konduktive Leitfähigkeit zur Tragschienenmontage

•
Messbereich
 
: 0..2mS/cm; K=1,0      





  
  - frei programmierbar  


•
Ausgang
 
: 0(4)..20mA / 0(2)..10V  





  
  - galvanisch getrennt        





  
  - frei programmierbar   

•
Spannungsversorgung
: DC 20..30V                            


•
Zolltarifnummer
 
: 90278011 
Fabrikat

 : JUMO oder gleichwertig

Lieferzeit

 : 

Einzelpreis

 : 

