Messumformer/Schaltgerät für konduktive Leitfähigkeit zur Tragschienenmontage

•
Messbereich

 
: 0..2mS/cm; K=1,0      






  - frei programmierbar   


•
Ausgang
 

: 1 Relais              







  - Umschaltkontakt       







  - 4A / 250VAC             

•
Spannungsversorgung

: DC 20..30V            


•
Lieferung inkl. Setup-Software          

•
Lieferung inkl. Teach-In-Stecker        

•
Zolltarifnummer


: 90279050                 
Fabrikat
 : JUMO oder gleichwertig

Lieferzeit
 :

Einzelpreis
 

             : 
