Messumformer/Schaltgerät für konduktive Leitfähigkeit zur Tragschienenmontage

•
Messbereich
 
: 0..20mS/cm; K=1,0      






  - frei programmierbar    


•
Ausgang

: 1 Relais               






  - Umschaltkontakt        






  - 4A / 250VAC              

•
Spannungsversorgung
: DC 20..30V             


•
Lieferung inkl. Teach-In-Stecker                       

•
Zolltarifnummer
 
: 90278011 
Fabrikat

 : JUMO oder gleichwertig

Lieferzeit

 
 :
Einzelpreis

 
 :
