Messumformer/Schaltgerät für konduktive Leitfähigkeit zur Tragschienenmontage

•
Erfüllt Pharma-Reinstwasser Anforderungen nach USP<645>              


•
Ausgang I

: Leitfähigkeit / Widerstand





  - 0(4)..20mA / 0(2)..10V   






  - galvanisch getrennt         





  - frei programmierbar    

•
Ausgang II
 
: Temperatur             






  - 0(4)..20mA / 0(2)..10V   






  - galvanisch getrennt         





  - frei programmierbar    

•
Ausgang III

: 1 Relais               






  - Umschaltkontakt        






  - 8A/250VAC             

 

•
Lieferung inkl. Setup-Software           


•
Spannungsversorgung
: DC 20..30V             

•
Besonderheit
 
: inklusiv Kalibrierzeugnis                

•
Zolltarifnummer
 
: 90278011    

Fabrikat

 : JUMO oder gleichwertig

Lieferzeit

 :

Einzelpreis


 :
