Messumformer/Schaltgerät für konduktive Leitfähigkeit zur Tragschienenmontage

•
Erfüllt Pharma-Reinstwasser Anforderungen nach USP<645>              


•
Ausgang I

: Leitfähigkeit / Widerstand





  - 0(4)..20mA / 0(2)..10V   






  - galvanisch getrennt         





  - frei programmierbar    

•
Ausgang II

: Temperatur             






  - 0(4)..20mA / 0(2)..10V   






  - galvanisch getrennt           





  - frei programmierbar      

•
Ausgang III

: 1 Relais                 






  - Umschaltkontakt          






  - 8A/250VAC                

•
Spannungsversorgung
: DC 20..30V               


•
Besonderheit
 
: inklusiv Kalibrierzeugnis                  


•
Zolltarifnummer
 
: 90278011    
Fabrikat

 : JUMO oder gleichwertig

Lieferzeit
 
 :

Einzelpreis
 
 :
