Messumformer/Schaltgerät für konduktive Leitfähigkeit zur Tragschienenmontage

•
Erfüllt Pharma-Reinstwasser Anforderungen nach USP<645>                


•
Ausgang I

: Leitfähigkeit / Widerstand





  - 0(4)..20mA / 0(2)..10V   






  - galvanisch getrennt         





  - frei programmierbar    

•
Ausgang II

: Temperatur             






  - 0(4)..20mA / 0(2)..10V   






  - galvanisch getrennt          





  - frei programmierbar     

•
Ausgang III

: 2 Open-Collector        






  - 100 mA/35VDC            


•
Spannungsversorgung
: DC 20..30V              



•
Zolltarifnummer
 
: 90278011                   
Fabrikat
 
: JUMO oder gleichwertig

Lieferzeit
 
: 
Einzelpreis
 
: 

