Induktiver Messumformer für Leitfähigkeit, Konzentration und Temperatur 

•
Kopfmessumformer ohne Display / Tastatur mit fest montiertem Sensor                          


•
Prozessanschluss 
 
 : Überwurfmutter G1 1/2   

•
Elektrischer Anschluss
 : Kabelverschraubungen / Steckklemmleisten     

•
Ausgang I

 : Leitfähigkeit/Konzentration     





  - Bereich 0..2000 mS/cm    






  - frei programmierbar      





  - 0(4)..20mA / 0..10V  





  - galvanisch getrennt     

•
Ausgang II

 : Temperatur         






  - Bereich 0..150 °C  






  - frei programmierbar





  - 0(4)..20mA/0..10V galvanisch getrennt     

•
Ausgang III + IV

 : Halbleiterschalter 






  - AC/DC 15..50V      






  - I < 200mA          





  - potenzialfrei      

•
Binärer Eingang I+II
 
 : Funktion frei programmierbar        






  - Umschaltung von Messbereich und Temperaturkoeffizient            






  - Tastaturverriegelung                 





  - HOLD-Funktion                        





  - Absalzfunktion Start / Stop            

•
Spannungsversorgung
 : DC 19..30V            

•
Grundfunktionen

 : - 4-fach externe Messbereichs-/





     Temperaturkoeffizientenumschaltung






   - Absalzfunktion                       






   - zwei potenzialfreie Kontakte         

•
Zolltarifnummer
 
 : 90278011 

Fabrikat
 : JUMO oder gleichwertig

Lieferzeit
 :
Einzelpreis
 :

