Induktiver Messumformer für Leitfähigkeit, Konzentration und Temperatur  


•
Kopfmessumformer mit Display / Tastatur fest montiertem Sensor

•
Prozessanschluss           : Überwurfmutter G1 1/2

•
Elektrischer Anschluss
 : Kabelverschraubungen / Steckklemmleisten

•
Ausgang I

 : Leitfähigkeit / Konzentration   





   - Bereich 0..2000 mS/cm





   - frei programmierbar





   - 0(4)..20mA / 0..10V, galvanisch getrennt       

•
Ausgang II

 : Temperatur           





   - Bereich 0..150 °C    





   - frei programmierbar  





   - 0(4)..20mA / 0..10V, galvanisch getrennt       

•
Ausgang III + IV              : Halbleiterschalter   





   - AC/DC 15..50V        





   - I < 200mA            





   - potenzialfrei        

•
Binär Eingang I+II
 : Funktion frei programmierbar





   - Umschaltung von Messbereich und Temperaturkoeffizient          





   - Tastaturverriegelung               





   - HOLD-Funktion                      





   - Absalzfunktion Start / Stop          

•
Spannungsversorgung
 : DC 19..30V          

•
Grundfunktionen
 : - 4-fach externe Messbereichs-/
     Temperaturkoeffizientenumschaltung





   - Absalzfunktion





   - zwei potenzialfreie Kontakte





   - Klartextbedienung





   - Sprache umschaltbar                        

•
Zolltarifnummer

 : 90278011
Fabrikat
 


: JUMO oder gleichwertig
Lieferzeit
 


:
Einzelpreis
 


:
