Induktiver Messumformer für Leitfähigkeit, Konzentration und Temperatur   

•
Kopfmessumformer mit Display / Tastatur mit fest montiertem Sensor                          


•
Prozessanschluss
 
 : Milchrohrverschraubung DIN 11851 DN50

•
Elektrischer Anschluss
 : Kabelverschraubungen / Steckklemmen   

•
Ausgang I

 : Leitfähigkeit/Konzentration     





   - Bereich 0..2000 mS/cm    






   - frei programmierbar      





   - 0(4)..20mA / 0..10V galvanisch getrennt       

•
Ausgang II

 : Temperatur           






   - Bereich 0..150 °C    






   - frei programmierbar  





   - 0(4)..20mA / 0..10V galvanisch getrennt       


•
Ausgang III + IV

 : Halbleiterschalter   






   - AC/DC 15..50V        






   - I < 200mA            
 




   - potenzialfrei        

•
Binär Eingang I+II
 
 : Funktion frei programmierbar          






   - Umschaltung von Messbereich und Temperaturkoeffizient          






   - Tastaturverriegelung               





   - HOLD-Funktion                      





   - Absalzfunktion Start / Stop          

•
Spannungsversorgung
 : DC 19..30V          


•
Grundfunktionen
 
 : - 4-fach externe Messbereichs-/






   Temperaturkoeffizientenumschaltung 





   - Absalzfunktion                     






   - zwei potenzialfreie Kontakte       





   - Klartextbedienung                  





   - Sprache umschaltbar                

•
Zolltarifnummer

 : 90278011               

Fabrikat
 : JUMO oder gleichwertig

Lieferzeit
 :
Einzelpreis
 :

