Induktiver Messumformer / Schaltgerät für Leitfähigkeit, Konzentration und Temperatur

•
Kopfmessumformer ohne Display / Tastatur im Kunststoffgehäuse  mit fest montiertem Sensor                        

•
Prozessanschluss 

 : Milchrohrverschraubung DIN 11851 DN50

•
Elektrischer Anschluss
 : Kabelverschraubungen / Steckklemmleisten

•
Messzellenmaterial
 : PEEK


•
Ausgang I

 : Leitfähigkeit / Konzentration





   - Bereich 0..2000 mS/cm  






   - frei programmierbar    





   - 0(4)..20mA / 0..10V galvanisch getrennt

•
Ausgang II

 : Temperatur






   - Bereich 0..150 °C






   - frei programmierbar





   - 0(4)..20mA / 0..10V galvanisch getrennt

•
Ausgang III + IV

 : Halbleiterschalter






   - AC/DC 15..50V






   - I < 200mA





   - potenzialfrei

•
Binär Eingang I+II

 : Funktion frei programmierbar






   - Umschaltung von Messbereich und Temperaturkoeffizient






   - Tastaturverriegelung





   - HOLD-Funktion





   - Absalzfunktion Start / Stop

•
Spannungsversorgung
 : DC 19..30V


•
Grundfunktionen

 : - 4-fach externe Messbereichs-/






   Temperaturkoeffizientenumschaltung 





   - Absalzfunktion






   - zwei potenzialfreie Kontakte 

•
Zolltarifnummer

 :  90278011  

Fabrikat
 : JUMO oder gleichwertig

Lieferzeit
 :
Einzelpreis
 :

