Ausschreibungstexte für die Gebäudeautomation

[image: image1.png]


90.2520/10

Raum-Widerstandsthermometer, Schutzart IP 20
Pos.

Ausführung

Raum-Widerstandsthermometer




Schutzart IP 20

Einsatztemperatur

-30...+80°C

Messeinsatz

1x Pt100 in Dreileiterschaltung

Toleranzklasse

B

z.B. Fabrikat

JUMO

Typ


902520/10-572-1001-1/000

Verk.-Art.-Nr.

90/00065671
Pos.

Ausführung 

Raum-Widerstandsthermometer




Schutzart IP 20

Einsatztemperatur

-30...+80°C

Messeinsatz

2x Pt100 in Dreileiterschaltung

Toleranzklasse

B

z.B. Fabrikat

JUMO

Typ


902520/10-572-2001-1/000

Verk.-Art.-Nr.

90/00065672

Pos.

Ausführung 

Raum-Widerstandsthermometer




Schutzart IP 20

Einsatztemperatur

0...+40°C

Messeinsatz

1x Pt100 in Zweileiterschaltung

Toleranzklasse

B

Typenzusatz, Option
Messumformer analog, Ausgang 4...20 mA

z.B. Fabrikat

JUMO

Typ


902520/10-803-1003-1/330

Verk.-Art.-Nr.

90/00064003

Pos.

Ausführung 

Raum-Widerstandsthermometer




Schutzart IP 20

Einsatztemperatur

0...+60°C

Messeinsatz

1x Pt100 in Zweileiterschaltung

Toleranzklasse

B

Typenzusatz, Option
Messumformer analog, Ausgang 4...20 mA

z.B. Fabrikat

JUMO

Typ


902520/10-807-1003-1/330

Verk.-Art.-Nr.

90/00065717
Pos.

Ausführung 

Raum-Widerstandsthermometer




Schutzart IP 20

Einsatztemperatur

0...+40°C

Messeinsatz

1x Pt100 in Zweileiterschaltung

Toleranzklasse

B

Typenzusatz, Option
Messumformer analog, Ausgang 0...10 V

z.B. Fabrikat

JUMO

Typ


902520/10-803-1003-1/333

Verk.-Art.-Nr.

90/00421815

Pos.

Ausführung 

Raum-Widerstandsthermometer




Schutzart IP 20

Einsatztemperatur

0...+60°C

Messeinsatz

1x Pt100 in Zweileiterschaltung

Toleranzklasse

B

Typenzusatz, Option
Messumformer analog, Ausgang 0...10 mA

z.B. Fabrikat

JUMO

Typ


902520/10-807-1003-1/333

Verk.-Art.-Nr.

90/00429815
90.2520/11

[image: image2.jpg]


Raum- und Außen-Widerstandsthermometer, Schutzart IP 54
Pos.

Ausführung 

Raum- und Außen-Widerstandsthermometer,




Schutzart IP 54

Einsatztemperatur

-30...+80°C

Messeinsatz

1x Pt100 in Zweileiterschaltung

Toleranzklasse

B

z.B. Fabrikat

JUMO

Typ


902520/11-572-1003-1/000
Verk.-Art.-Nr. 

90/00055723

Pos.

Ausführung 

Raum- und Außen-Widerstandsthermometer,




Schutzart IP 54

Einsatztemperatur

-30...+80°C

Messeinsatz

2x Pt100 in Zweileiterschaltung

Toleranzklasse

B

z.B. Fabrikat

JUMO

Typ


902520/11-572-2003-1/000
Verk.-Art.-Nr. 

90/00055724

90.2520/12

[image: image3.jpg]L N,



Raum- und Außen-Widerstandsthermometer, Schutzart IP 65
Pos.

Ausführung 

Raum- und Außen-Widerstandsthermometer,




Schutzart IP 65

Einsatztemperatur

-30...+80°C

Messeinsatz

1x Pt100 in Zweileiterschaltung

Toleranzklasse

B

z.B. Fabrikat

JUMO

Typ


902520/11-572-1003-1/000
Verk.-Art.-Nr.

90/00064881

Pos.

Ausführung 

Raum- und Außen-Widerstandsthermometer,




Schutzart IP 65

Einsatztemperatur

-30...+80°C

Messeinsatz

2x Pt100 in Zweileiterschaltung

Toleranzklasse

B

z.B. Fabrikat

JUMO

Typ


902520/11-572-2003-1/000
Verk.-Art.-Nr. 

90/00064882

Pos.

Ausführung 

Raum- und Außen-Widerstandsthermometer,




Schutzart IP 65

Einsatztemperatur

0...+60°C

Messeinsatz

1x Pt100 in Zweileiterschaltung

Toleranzklasse

B

Typenzusatz, Option
Messumformer analog, Ausgang 4...20 mA

z.B. Fabrikat

JUMO

Typ


902520/12-807-1003-1/330
Verk.-Art.-Nr. 

90/00064883

Pos.

Ausführung 

Raum- und Außen-Widerstandsthermometer,




Schutzart IP 65

Einsatztemperatur

0...+60°C

Messeinsatz

1x Pt100 in Zweileiterschaltung

Toleranzklasse

B

Typenzusatz, Option
Messumformer analog, Ausgang 0...10 V

z.B. Fabrikat

JUMO

Typ


902520/12-807-1003-1/333
Verk.-Art.-Nr.

90/00474726
90.2520/13

[image: image4.jpg]unl



Raum- und Außen-Widerstandsthermometer mit abgesetztem Schutzrohr,
Schutzart IP 65
Pos.

Ausführung 

Raum- und Außen-Widerstandsthermometer mit abgesetztem Schutzrohr,




Schutzart IP 65

Einsatztemperatur

-30...+80°C

Messeinsatz

1x Pt100 in Zweileiterschaltung

Toleranzklasse

B

z.B. Fabrikat

JUMO

Typ


902520/13-572-1003-1/000
Verk.-Art.-Nr. 

90/000419733

Pos.

Ausführung 

Raum- und Außen-Widerstandsthermometer mit abgesetztem Schutzrohr,




Schutzart IP 65

Einsatztemperatur

-30...+80°C

Messeinsatz

2x Pt100 in Zweileiterschaltung

Toleranzklasse

B

z.B. Fabrikat

JUMO

Typ


902520/13-572-2003-1/000
Verk.-Art.-Nr. 

90/000419734

Pos.

Ausführung 

Raum- und Außen-Widerstandsthermometer mit abgesetztem Schutzrohr,




Schutzart IP 65

Einsatztemperatur

-30...+60°C

Messeinsatz

1x Pt100 in Zweileiterschaltung

Toleranzklasse

B

Typenzusatz, Option
Messumformer analog, Ausgang 4...20 mA

z.B. Fabrikat

JUMO

Typ


902520/13-568-1003-1/330
Verk.-Art.-Nr. 

90/000419736

Pos.

Ausführung 

Raum- und Außen-Widerstandsthermometer mit abgesetztem Schutzrohr,




Schutzart IP 65

Einsatztemperatur

-30...+60°C

Messeinsatz

1x Pt100 in Zweileiterschaltung

Toleranzklasse

B

Typenzusatz, Option
Messumformer analog, Ausgang 0...10 V

z.B. Fabrikat

JUMO

Typ


902520/13-568-1003-1/333

�





�





�





�














Seite 5 von 5

