Ausschreibungstexte für die Gebäudeautomation

90.2524/20

[image: image1.jpg][eT



Kanal-Widerstandsthermometer mit abgesetztem Schutzrohr, Schutzart IP 65
Pos.

Ausführung 

Kanal-Widerstandsthermometer mit abgesetztem Schutzrohr,




Schutzart IP 65

Einsatztemperatur

-30...+80°C

Messeinsatz

1x Pt100 in Zweileiterschaltung

Toleranzklasse

B

Schutzrohrdurchmesser
6 mm
Nennlänge

100 mm
Anschlagflansch

Ø 6 mm
z.B. Fabrikat

JUMO

Typ


902524/20-572-1003-1-6-100-662/000

Verk.-Art.-Nr. 

90/00064894

Pos.

Ausführung 

Kanal-Widerstandsthermometer mit abgesetztem Schutzrohr,




Schutzart IP 65

Einsatztemperatur

-30...+60°C

Messeinsatz

1x Pt100 in Zweileiterschaltung

Toleranzklasse

B

Schutzrohrdurchmesser
6 mm
Nennlänge

100 mm

Anschlagflansch

Ø 6 mm
Typenzusatz, Option
1 x Messumformer analog, Ausgang 4...20 mA

z.B. Fabrikat

JUMO

Typ


902524/20-568-1003-1-6-100-662/330

Verk.-Art.-Nr. 

90/00065087

Pos.

Ausführung 

Kanal-Widerstandsthermometer mit abgesetztem Schutzrohr,




Schutzart IP 65

Einsatztemperatur

0...+60°C

Messeinsatz

1x Pt100 in Zweileiterschaltung

Toleranzklasse

B

Schutzrohrdurchmesser
6 mm
Nennlänge

100 mm

Anschlagflansch

Ø 6 mm
Typenzusatz, Option
1 x Messumformer analog, Ausgang 4...20 mA

z.B. Fabrikat

JUMO

Typ


902524/20-807-1003-1-6-100-662/330

Verk.-Art.-Nr. 

90/00064896

Pos.

Ausführung 

Kanal-Widerstandsthermometer mit abgesetztem Schutzrohr,




Schutzart IP 65

Einsatztemperatur

-30...+60°C

Messeinsatz

1x Pt100 in Zweileiterschaltung

Toleranzklasse

B

Schutzrohrdurchmesser
6 mm
Nennlänge

100 mm

Anschlagflansch

Ø 6 mm
Typenzusatz, Option
1 x Messumformer analog, Ausgang 0...10 V

z.B. Fabrikat

JUMO

Typ


902524/20-568-1003-1-6-100-662/333

Verk.-Art.-Nr. 

90/00430868
Pos.

Ausführung 

Kanal-Widerstandsthermometer mit abgesetztem Schutzrohr,




Schutzart IP 65

Einsatztemperatur

0...+60°C

Messeinsatz

1x Pt100 in Zweileiterschaltung

Toleranzklasse

B

Schutzrohrdurchmesser
6 mm
Nennlänge

100 mm

Typenzusatz, Option
1 x Messumformer analog, Ausgang 0...10 V

z.B. Fabrikat

JUMO

Typ


902524/20-807-1003-1-6-100-000/333

Verk.-Art.-Nr. 

90/00431730
90.2524/25

[image: image2.jpg]


Kanal-Widerstandsthermometer mit glattem Schutzrohr, Schutzart IP 54
Pos.

Ausführung 

Kanal-Widerstandsthermometer mit glattem Schutzrohr,




Schutzart IP 54
Einsatztemperatur

-50...+200°C

Messeinsatz

1x Pt100 in Zweileiterschaltung

Toleranzklasse

B

Schutzrohrdurchmesser
6 mm

Einbaulänge

150 mm

Typenzusatz

jedoch Schutzart IP 65
z.B. Fabrikat

JUMO

Typ


902524/25-380-1003-1-6-100-000/404

Verk.-Art.-Nr. 

90/00407145












�





�








Seite 1 von 3

