Zweidraht-Messumformer für gelösten Sauerstoff (DO) im Wandaufbaugehäuse

•
Zwei-Draht-Messumformer in Mikroprozessor-Technik                        

•
O2  -Ausgangssignal 4..20mA, galvanisch getrennt               

•
nullstromfrei                    

•
einfacher Kompletttausch des Messmoduls bei Erschöpfung

•
Messbereiche O2

 : mg/l bzw. % sat.           


•
Anschlussbox mit integrierter Taste zum Start der Ein-Punkt-Kalibrierung          


•
Schnellkalibrierung an Luft         


•
Gerätekonfiguration mittels optionalem Setup-Programm      


•
Integrierter Überspannungsschutz   

•
Spannungsversorgung
 : DC 19..31V Nominal DC24V      

•
Messbereich

 : 0..20 mg/l (programmierbar)

•
Ausgangstemperatur
 
 : Pt1000 Widerstandsausgang  

•
Anschluss

 
 : Einschraubgewinde G1A      

•
maximaler Druck

 : 1 bar                                         

•
Temperaturbereich       
 : -5..60 C                                                        

•
Temperaturmessbereich
 : 0..50 C                                                         

•
Leitungslänge

 : 8 m                                                             

•
Bedienersprache

 : deutsch  

•
Schutzart

 
 : IP65

•
Zolltarifnummer

 : 90278013                                                                                                                              

Fabrikat
  : JUMO oder gleichwertig
Lieferzeit
  :

Einzelpreis
  :

