Zweidraht-Messumformer für gelösten Sauerstoff (DO) im Wandaufbaugehäuse

•
Zwei-Draht-Messumformer in Mikroprozessor-Technik                         


•
Ausgangssignal 4..20mA galvanisch getrennt                

•
nullstromfrei                     

•
membranbedeckte galvanische Zelle      

•
einfacher Kompletttausch des Messmoduls bei  Erschöpfung        

•
Messbereiche O2
 

: mg/l bzw. % Sättigung      

•
Bedieneinheit mit Folientastatur und hintergrundbeleuchtetem Grafikdisplay      


•
zwei potentialfreie Relais-Schliesskontakte                       


•
Ein-Punkt-Kalibrierung an Luft         

•
Gerätekonfiguration mittels optionalem JUMO Setup-Programm         

•
Integrierter Überspannungsschutz      

•
Spannungsversorgung

: AC110..240V +10/-15%,48..63Hz 

•
Messbereiche
 

: 0..20 mg/l (programmierbar)   

•
Ausgangstemperatur

: 4..20mA (interne Versorgung)  

•
Anschluss


: Einschraubgewinde G1A         

•
maximaler Druck
 

: 1 bar        

•
Temperaturbereich
 

: -5..60 C     

•
Temperaturmessbereich

: 0..50 C      

•
Leitungslänge
 

: 8 m          

•
Bedienersprache
 

: deutsch      

•
Schutzart
 

: IP65


•
Zolltarifnummer
 

: 90278013

Fabrikat
 
: JUMO oder gleichwertig

Lieferzeit
 
:

Einzelpreis
 

:
