Konduktive Leitfähigkeitsmesszelle mit integriertem Pt100

· Zellenkonstante

: 1,00     

· Messeinsatz    


: 1 x Pt100 Zweileiter

· Prozessanschluss 

: Verschraubung Pg 13,5

· Elektrischer  Anschluss

: Festkabel (5000mm)

· Einbaulänge


: 120mm 

· Werkstoff-Elektrode 

: Graphit                               

· Zolltarifnummer


: 90278011

Fabrikat

: JUMO oder gleichwertig

Lieferzeit

: 



Einzelpreis

:          

