Konduktive Leitfähigkeitsmesszelle mit integriertem Pt 100

· Zellenkonstante

: 0,10 

· Prozessanschluss 

: Einschraubgewinde G1/2“                  

· Messeinsatz    


: 1 x Pt100 Zweileiter

· Elektrischer  Anschluss

: Festkabel (5000mm)

· Einbaulänge   


: 40mm 

· Werkstoff-Elektrode 

: CrNi 1.4571                                                      

· Zolltarifnummer 

: 90278011

Fabrikat


: JUMO oder gleichwertig

Lieferzeit


:

Einzelpreis


:                 

