Konduktive Leitfähigkeitsmesszelle mit Pt 100

· Zellenkonstante

: 1,00                   

· Messeinsatz    


: 1 x Pt100 Zweileiter  

· Prozessanschluss 

: Einschraubgewinde G1/2“

· Elektrischer  Anschluss 

: Festkabel (5000mm)

· Einbaulänge   


: 40mm 

· Werkstoff-Elektrode 

: Ti (Titan)                                                                   

· Zolltarifnummer 

: 90318098

Fabrikat


: JUMO oder gleichwertig

Lieferzeit


:

Einzelpreis


:                 

