Konduktive Leitfähigkeitsmesszelle mit integriertem Pt 100

· Zellenkonstante

: 0,10                 

· Messeinsatz    


: 1 x Pt100 Zweileiter 

· Prozessanschluss 

: Verschraubung G 3/4" 

· Anschluss      


: Festkabelanschluss (5000mm)                 

· Körpermaterial


: PVC                  

· Zellenmaterial 


: CrNi 1.4571          

· Zolltarifnummer 

: 90318098

Fabrikat


: JUMO oder gleichwertig

Lieferzeit


:

Einzelpreis


:               

