Konduktive Leitfähigkeitsmesszelle mit integriertem Pt 100

· Zellenkonstante


: 0,10                

· Messeinsatz    



: 1 x Pt100 Zweileiter

· Prozessanschluss 


: Verschraubung G 3/4"

· Anschluss     



: Winkelstecker       

· Einbaulänge   



: 76mm                

· Werkstoff-Elektrode 


: CrNi 1.4571         

· Werkstoff-Prozessanschluss

: PVDF                

· Leitungslänge 



: ohne Kabel                      

· Zolltarifnummer 


: 90278011   

Fabrikat



: JUMO oder gleichwertig

Lieferzeit



:

Einzelpreis



:           

