Konduktive Leitfähigkeitsmesszelle mit integriertem Pt 100

· Zellenkonstante


: 0,10                 

· Messeinsatz    


: 1 x Pt100 Zweileiter 

· Prozessanschluss 


: Verschraubung G 1/2" 

· Elektrischer Anschluss      
: M-12 Stecker         

· Werkstoff-Prozessanschluss
: CrNi 1.4435          

· Leitungslänge 


: ohne Kabel                          

· Zolltarifnummer  


: 90278011  

Fabrikat


: JUMO oder gleichwertig

Lieferzeit


:

Einzelpreis


:             

