Konduktive Leitfähigkeitsmesszelle mit integriertem Pt 100

· Zellenkonstante 


: 1,00                

· Messeinsatz     



: 1 x Pt100 Zweileiter

· Prozessanschluss  


: Verschraubung G 3/4“

· Elektrischer Anschluss       

: Winkelstecker       

· Werkstoff-Prozessanschluss 

: PVDF                

· Werkstoff-Elektrode  


: Graphit                            

· Zolltarifnummer 


: 90278011     

Fabrikat



: JUMO oder gleichwertig

Lieferzeit



:

Einzelpreis



:          

