Konduktive 4-Elektroden Leitfähigkeitsmesszelle mit integriertem Pt 1000

· Zellenkonstante


: ca. 0,3 ... 0,4              

· Messeinsatz    



: 1 x Pt1000 Zweileiter  

· Einbaulänge



: 38mm      

· Werkstoff-Elektrode 


: CrNi 1.4435 (316L)       

                     




  elektrolytisch poliert, Ra<0,6

· Prozessanschluss 


: Prozess-Anschlussadapter (EHEDG konform)                

· Körpermaterial 



: PEEK natur, Ra<0,8       

· Dichtungsmaterial


: EPDM                     

· Elektrischer  Anschluss


: M12-Stecker 8-polig      

· Zolltarifnummer 


: 90318098

Fabrikat




: JUMO oder gleichwertig

Lieferzeit




:

Einzelpreis




:

