Konduktive 4-Elektroden Leifähigkeitsmesszelle mit integriertem Pt 1000

· Zellenkonstante


: ca. 0,3 ... 0,4               

· Messeinsatz    



: 1 x Pt1000 Zweileiter 

· Einbaulänge



: 48mm        

· Werkstoff-Elektrode 


: CrNi 1.4435 (316L)        

                     




  elektrolytisch poliert, Ra<0,6 

· Prozessanschluss 


: Prozess-Anschlussadapter (EHEDG konform)                 

· Körpermaterial 



: PEEK natur, Ra<0,8        

· Dichtungsmaterial


: EPDM                      

· Elektrischer  Anschluss


: M12-Stecker 8-polig       

· Zolltarifnummer 


: 90278011

Fabrikat




:JUMO oder gleichwertig

Lieferzeit




:


Einzelpreis




:

