



Ausschreibungstexte
JUMO TYA 200 
709062
Inhaltsverzeichnis

3709062
20A  400V  Feldbus PROFINET


4709062
32A  400V  Feldbus PROFINET


5709062
50A  400V  Feldbus PROFINET


6709062
100A  400V  Feldbus PROFINET


7709062
150A  400V  Feldbus PROFINET


8709062
200A  400V  Feldbus PROFINET


9709062
250A  400V  Feldbus PROFINET


10709062
20A  500V  Feldbus PROFINET


11709062
32A  500V  Feldbus PROFINET


12709062
50A  500V  Feldbus PROFINET


13709062
100A  500V  Feldbus PROFINET


14709062
150A  500V  Feldbus PROFINET


15709062
200A  500V  Feldbus PROFINET


16709062
250A  500V  Feldbus PROFINET


17709062
20A  400V


18709062
32A  400V


19709062
50A  400V


20709062
100A  400V


21709062
150A  400V


22709062
200A  400V


23709062
250A  400V


24709062
20A  500V


25709062
32A  500V


26709062
50A  500V


27709062
100A  500V


28709062
150A  500V


29709062
200A  500V


30709062
250A  500V




709062
20A 
400V 
Feldbus PROFINET
Der Thyristorleistungssteller schaltet 3 phasige ohmsche Verbraucher in Dreileitersparschaltung.
Die Geräte lassen sich bei einer Netzspannung, die 15% der Nennspannung dauerhaft überschreitet betreiben. 
Eine gesonderte Hilfsspannung von 24V DC ist nicht erforderlich 
Die Ansteuerung erfolgt im Impulsgruppenbetrieb. Alle Konfigurationseinstellungen lassen sich ohne Werkzeug und Messgeräte über Tastatur, Setup Software oder Feldbus vornehmen. Prozesswerte werden über ein Display am Gerät dargestellt
Laststrom
20A 
Netzspannung 
400V -20%/+15 
Regelung
U²
Ansteuerung
Normsignal oder Feldbus
Betriebsart
Impulsgruppensteuerung
Analogausgang 
0..10V / 0/4..20mA
Störmeldung
Relaisausgang (Wechselkontakt) 3A
Feldbus
PROFINET
Menüsprache
Deutsch, Englisch, Französisch
Halbleiter Sicherung
Intern
Zulassungen
UL 508, EAC, CE

Fabrikat
JUMO
TYP 
709062/8-01-020-100-400-63/252 oder gleichwertig
Angebotenes Fabrikat:

-----------------------------

Angebotener Typ:

…………………………………

709062
32A 
400V 
Feldbus PROFINET

Der Thyristorleistungssteller schaltet 3 phasige ohmsche Verbraucher in Dreileitersparschaltung.
Die Geräte lassen sich bei einer Netzspannung, die 15% der Nennspannung dauerhaft überschreitet betreiben. 
Eine gesonderte Hilfsspannung von 24V DC ist nicht erforderlich 
Die Ansteuerung erfolgt im Impulsgruppenbetrieb. Alle Konfigurationseinstellungen lassen sich ohne Werkzeug und Messgeräte über Tastatur, Setup Software oder Feldbus vornehmen. Prozesswerte werden über ein Display am Gerät dargestellt

Laststrom
32A 
Netzspannung 
400V -20%/+15 
Regelung
U²
Ansteuerung
Normsignal oder Feldbus
Betriebsart
Impulsgruppensteuerung
Analogausgang 
0..10V / 0/4..20mA
Störmeldung
Relaisausgang (Wechselkontakt) 3A
Feldbus
PROFINET
Menüsprache
Deutsch, Englisch, Französisch
Halbleiter Sicherung
Intern
Zulassungen
UL 508, EAC, CE

Fabrikat
JUMO
TYP 
709062/8-01-032-100-400-63/252 oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:

-----------------------------

Angebotener Typ:

…………………………………

709062
50A 
400V 
Feldbus PROFINET

Der Thyristorleistungssteller schaltet 3 phasige ohmsche Verbraucher in Dreileitersparschaltung.
Die Geräte lassen sich bei einer Netzspannung, die 15% der Nennspannung dauerhaft überschreitet betreiben. 
Eine gesonderte Hilfsspannung von 24V DC ist nicht erforderlich 
Die Ansteuerung erfolgt im Impulsgruppenbetrieb. Alle Konfigurationseinstellungen lassen sich ohne Werkzeug und Messgeräte über Tastatur, Setup Software oder Feldbus vornehmen. Prozesswerte werden über ein Display am Gerät dargestellt

Laststrom
50A 
Netzspannung 
400V -20%/+15 
Regelung
U²
Ansteuerung
Normsignal oder Feldbus
Betriebsart
Impulsgruppensteuerung
Analogausgang 
0..10V / 0/4..20mA
Störmeldung
Relaisausgang (Wechselkontakt) 3A
Feldbus
PROFINET
Menüsprache
Deutsch, Englisch, Französisch
Halbleiter Sicherung
Intern
Zulassungen
UL 508, EAC, CE

Fabrikat
JUMO
TYP 
709062/8-01-050-100-400-63/252 oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:

-----------------------------

Angebotener Typ:

…………………………………

709062
100A 
400V 
Feldbus PROFINET

Der Thyristorleistungssteller schaltet 3 phasige ohmsche Verbraucher in Dreileitersparschaltung.
Die Geräte lassen sich bei einer Netzspannung, die 15% der Nennspannung dauerhaft überschreitet betreiben. 
Eine gesonderte Hilfsspannung von 24V DC ist nicht erforderlich 
Die Ansteuerung erfolgt im Impulsgruppenbetrieb. Alle Konfigurationseinstellungen lassen sich ohne Werkzeug und Messgeräte über Tastatur, Setup Software oder Feldbus vornehmen. Prozesswerte werden über ein Display am Gerät dargestellt

Laststrom
100A 
Netzspannung 
400V -20%/+15 
Regelung
U²
Ansteuerung
Normsignal oder Feldbus
Betriebsart
Impulsgruppensteuerung
Analogausgang 
0..10V / 0/4..20mA
Störmeldung
Relaisausgang (Wechselkontakt) 3A
Feldbus
PROFINET
Menüsprache
Deutsch, Englisch, Französisch
Halbleiter Sicherung
Intern
Zulassungen
UL 508, EAC, CE

Fabrikat
JUMO
TYP 
709062/8-01-100-100-400-63/252 oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:

-----------------------------

Angebotener Typ:

…………………………………

709062
150A 
400V 
Feldbus PROFINET

Der Thyristorleistungssteller schaltet 3 phasige ohmsche Verbraucher in Dreileitersparschaltung.
Die Geräte lassen sich bei einer Netzspannung, die 15% der Nennspannung dauerhaft überschreitet betreiben. 
Eine gesonderte Hilfsspannung von 24V DC ist nicht erforderlich 
Die Ansteuerung erfolgt im Impulsgruppenbetrieb. Alle Konfigurationseinstellungen lassen sich ohne Werkzeug und Messgeräte über Tastatur, Setup Software oder Feldbus vornehmen. Prozesswerte werden über ein Display am Gerät dargestellt

Laststrom
150A 
Netzspannung 
400V -20%/+15 
Regelung
U²
Ansteuerung
Normsignal oder Feldbus
Betriebsart
Impulsgruppensteuerung
Analogausgang 
0..10V / 0/4..20mA
Störmeldung
Relaisausgang (Wechselkontakt) 3A
Feldbus
PROFINET
Menüsprache
Deutsch, Englisch, Französisch
Halbleiter Sicherung
Intern
Zulassungen
UL 508, EAC, CE

Fabrikat
JUMO
TYP 
709062/8-01-150-100-400-63/252 oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:

-----------------------------

Angebotener Typ:

…………………………………

709062
200A 
400V 
Feldbus PROFINET

Der Thyristorleistungssteller schaltet 3 phasige ohmsche Verbraucher in Dreileitersparschaltung.
Die Geräte lassen sich bei einer Netzspannung, die 15% der Nennspannung dauerhaft überschreitet betreiben. 
Eine gesonderte Hilfsspannung von 24V DC ist nicht erforderlich 
Die Ansteuerung erfolgt im Impulsgruppenbetrieb. Alle Konfigurationseinstellungen lassen sich ohne Werkzeug und Messgeräte über Tastatur, Setup Software oder Feldbus vornehmen. Prozesswerte werden über ein Display am Gerät dargestellt

Laststrom
200A 
Netzspannung 
400V -20%/+15 
Regelung
U²
Ansteuerung
Normsignal oder Feldbus
Betriebsart
Impulsgruppensteuerung
Analogausgang 
0..10V / 0/4..20mA
Störmeldung
Relaisausgang (Wechselkontakt) 3A
Feldbus
PROFINET
Menüsprache
Deutsch, Englisch, Französisch
Halbleiter Sicherung
Intern
Zulassungen
UL 508, EAC, CE

Fabrikat
JUMO
TYP 
709062/8-01-200-100-400-63/252 oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:

-----------------------------

Angebotener Typ:

…………………………………

709062
250A 
400V 
Feldbus PROFINET

Der Thyristorleistungssteller schaltet 3 phasige ohmsche Verbraucher in Dreileitersparschaltung.
Die Geräte lassen sich bei einer Netzspannung, die 15% der Nennspannung dauerhaft überschreitet betreiben. 
Eine gesonderte Hilfsspannung von 24V DC ist nicht erforderlich 
Die Ansteuerung erfolgt im Impulsgruppenbetrieb. Alle Konfigurationseinstellungen lassen sich ohne Werkzeug und Messgeräte über Tastatur, Setup Software oder Feldbus vornehmen. Prozesswerte werden über ein Display am Gerät dargestellt

Laststrom
250A 
Netzspannung 
400V -20%/+15 
Regelung
U²
Ansteuerung
Normsignal oder Feldbus
Betriebsart
Impulsgruppensteuerung
Analogausgang 
0..10V / 0/4..20mA
Störmeldung
Relaisausgang (Wechselkontakt) 3A
Feldbus
PROFINET
Menüsprache
Deutsch, Englisch, Französisch
Halbleiter Sicherung
Intern
Zulassungen
UL 508, EAC, CE

Fabrikat
JUMO
TYP 
709062/8-01-250-100-400-63/252 oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:

-----------------------------

Angebotener Typ:

…………………………………

709062
20A 
500V 
Feldbus PROFINET

Der Thyristorleistungssteller schaltet 3 phasige ohmsche Verbraucher in Dreileitersparschaltung.
Die Geräte lassen sich bei einer Netzspannung, die 15% der Nennspannung dauerhaft überschreitet betreiben. 
Eine gesonderte Hilfsspannung von 24V DC ist nicht erforderlich 
Die Ansteuerung erfolgt im Impulsgruppenbetrieb. Alle Konfigurationseinstellungen lassen sich ohne Werkzeug und Messgeräte über Tastatur, Setup Software oder Feldbus vornehmen. Prozesswerte werden über ein Display am Gerät dargestellt

Laststrom
20A 
Netzspannung 
500V -20%/+15 
Regelung
U²
Ansteuerung
Normsignal oder Feldbus
Betriebsart
Impulsgruppensteuerung
Analogausgang 
0..10V / 0/4..20mA
Störmeldung
Relaisausgang (Wechselkontakt) 3A
Feldbus
PROFINET
Menüsprache
Deutsch, Englisch, Französisch
Halbleiter Sicherung
Intern
Zulassungen
UL 508, EAC, CE

Fabrikat
JUMO
TYP 
709062/8-01-020-100-500-63/252 oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:

-----------------------------

Angebotener Typ:

…………………………………

709062
32A 
500V 
Feldbus PROFINET

Der Thyristorleistungssteller schaltet 3 phasige ohmsche Verbraucher in Dreileitersparschaltung.
Die Geräte lassen sich bei einer Netzspannung, die 15% der Nennspannung dauerhaft überschreitet betreiben. 
Eine gesonderte Hilfsspannung von 24V DC ist nicht erforderlich 
Die Ansteuerung erfolgt im Impulsgruppenbetrieb. Alle Konfigurationseinstellungen lassen sich ohne Werkzeug und Messgeräte über Tastatur, Setup Software oder Feldbus vornehmen. Prozesswerte werden über ein Display am Gerät dargestellt

Laststrom
32A 
Netzspannung 
500V -20%/+15 
Regelung
U²
Ansteuerung
Normsignal oder Feldbus
Betriebsart
Impulsgruppensteuerung
Analogausgang 
0..10V / 0/4..20mA
Störmeldung
Relaisausgang (Wechselkontakt) 3A
Feldbus
PROFINET
Menüsprache
Deutsch, Englisch, Französisch
Halbleiter Sicherung
Intern
Zulassungen
UL 508, EAC, CE

Fabrikat
JUMO
TYP 
709062/8-01-032-100-500-63/252 oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:

-----------------------------

Angebotener Typ:

…………………………………

709062
50A 
500V 
Feldbus PROFINET

Der Thyristorleistungssteller schaltet 3 phasige ohmsche Verbraucher in Dreileitersparschaltung.
Die Geräte lassen sich bei einer Netzspannung, die 15% der Nennspannung dauerhaft überschreitet betreiben. 
Eine gesonderte Hilfsspannung von 24V DC ist nicht erforderlich 
Die Ansteuerung erfolgt im Impulsgruppenbetrieb. Alle Konfigurationseinstellungen lassen sich ohne Werkzeug und Messgeräte über Tastatur, Setup Software oder Feldbus vornehmen. Prozesswerte werden über ein Display am Gerät dargestellt

Laststrom
50A 
Netzspannung 
500V -20%/+15 
Regelung
U²
Ansteuerung
Normsignal oder Feldbus
Betriebsart
Impulsgruppensteuerung
Analogausgang 
0..10V / 0/4..20mA
Störmeldung
Relaisausgang (Wechselkontakt) 3A
Feldbus
PROFINET
Menüsprache
Deutsch, Englisch, Französisch
Halbleiter Sicherung
Intern
Zulassungen
UL 508, EAC, CE

Fabrikat
JUMO
TYP 
709062/8-01-050-100-500-63/252 oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:

-----------------------------

Angebotener Typ:

…………………………………

709062
100A 
500V 
Feldbus PROFINET

Der Thyristorleistungssteller schaltet 3 phasige ohmsche Verbraucher in Dreileitersparschaltung.
Die Geräte lassen sich bei einer Netzspannung, die 15% der Nennspannung dauerhaft überschreitet betreiben. 
Eine gesonderte Hilfsspannung von 24V DC ist nicht erforderlich 
Die Ansteuerung erfolgt im Impulsgruppenbetrieb. Alle Konfigurationseinstellungen lassen sich ohne Werkzeug und Messgeräte über Tastatur, Setup Software oder Feldbus vornehmen. Prozesswerte werden über ein Display am Gerät dargestellt

Laststrom
100A 
Netzspannung 
500V -20%/+15 
Regelung
U²
Ansteuerung
Normsignal oder Feldbus
Betriebsart
Impulsgruppensteuerung
Analogausgang 
0..10V / 0/4..20mA
Störmeldung
Relaisausgang (Wechselkontakt) 3A
Feldbus
PROFINET
Menüsprache
Deutsch, Englisch, Französisch
Halbleiter Sicherung
Intern
Zulassungen
UL 508, EAC, CE

Fabrikat
JUMO
TYP 
709062/8-01-100-100-500-63/252 oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:

-----------------------------

Angebotener Typ:

…………………………………

709062
150A 
500V 
Feldbus PROFINET

Der Thyristorleistungssteller schaltet 3 phasige ohmsche Verbraucher in Dreileitersparschaltung.
Die Geräte lassen sich bei einer Netzspannung, die 15% der Nennspannung dauerhaft überschreitet betreiben. 
Eine gesonderte Hilfsspannung von 24V DC ist nicht erforderlich 
Die Ansteuerung erfolgt im Impulsgruppenbetrieb. Alle Konfigurationseinstellungen lassen sich ohne Werkzeug und Messgeräte über Tastatur, Setup Software oder Feldbus vornehmen. Prozesswerte werden über ein Display am Gerät dargestellt

Laststrom
150A 
Netzspannung 
500V -20%/+15 
Regelung
U²
Ansteuerung
Normsignal oder Feldbus
Betriebsart
Impulsgruppensteuerung
Analogausgang 
0..10V / 0/4..20mA
Störmeldung
Relaisausgang (Wechselkontakt) 3A
Feldbus
PROFINET
Menüsprache
Deutsch, Englisch, Französisch
Halbleiter Sicherung
Intern
Zulassungen
UL 508, EAC, CE

Fabrikat
JUMO
TYP 
709062/8-01-150-100-500-63/252 oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:

-----------------------------

Angebotener Typ:

…………………………………

709062
200A 
500V 
Feldbus PROFINET

Der Thyristorleistungssteller schaltet 3 phasige ohmsche Verbraucher in Dreileitersparschaltung.
Die Geräte lassen sich bei einer Netzspannung, die 15% der Nennspannung dauerhaft überschreitet betreiben. 
Eine gesonderte Hilfsspannung von 24V DC ist nicht erforderlich 
Die Ansteuerung erfolgt im Impulsgruppenbetrieb. Alle Konfigurationseinstellungen lassen sich ohne Werkzeug und Messgeräte über Tastatur, Setup Software oder Feldbus vornehmen. Prozesswerte werden über ein Display am Gerät dargestellt

Laststrom
200A 
Netzspannung 
500V -20%/+15 
Regelung
U²
Ansteuerung
Normsignal oder Feldbus
Betriebsart
Impulsgruppensteuerung
Analogausgang 
0..10V / 0/4..20mA
Störmeldung
Relaisausgang (Wechselkontakt) 3A
Feldbus
PROFINET
Menüsprache
Deutsch, Englisch, Französisch
Halbleiter Sicherung
Intern
Zulassungen
UL 508, EAC, CE

Fabrikat
JUMO
TYP 
709062/8-01-200-100-500-63/252 oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:

-----------------------------

Angebotener Typ:

…………………………………

709062
250A 
500V 
Feldbus PROFINET

Der Thyristorleistungssteller schaltet 3 phasige ohmsche Verbraucher in Dreileitersparschaltung.
Die Geräte lassen sich bei einer Netzspannung, die 15% der Nennspannung dauerhaft überschreitet betreiben. 
Eine gesonderte Hilfsspannung von 24V DC ist nicht erforderlich 
Die Ansteuerung erfolgt im Impulsgruppenbetrieb. Alle Konfigurationseinstellungen lassen sich ohne Werkzeug und Messgeräte über Tastatur, Setup Software oder Feldbus vornehmen. Prozesswerte werden über ein Display am Gerät dargestellt

Laststrom
250A 
Netzspannung 
500V -20%/+15 
Regelung
U²
Ansteuerung
Normsignal oder Feldbus
Betriebsart
Impulsgruppensteuerung
Analogausgang 
0..10V / 0/4..20mA
Störmeldung
Relaisausgang (Wechselkontakt) 3A
Feldbus
PROFINET
Menüsprache
Deutsch, Englisch, Französisch
Halbleiter Sicherung
Intern
Zulassungen
UL 508, EAC, CE

Fabrikat
JUMO
TYP 
709062/8-01-250-100-500-63/252 oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:

-----------------------------

Angebotener Typ:

…………………………………

709062
20A 
400V 


Der Thyristorleistungssteller schaltet 3 phasige ohmsche Verbraucher in Dreileitersparschaltung.
Die Geräte lassen sich bei einer Netzspannung, die 15% der Nennspannung dauerhaft überschreitet betreiben. 
Eine gesonderte Hilfsspannung von 24V DC ist nicht erforderlich 
Die Ansteuerung erfolgt im Impulsgruppenbetrieb. Alle Konfigurationseinstellungen lassen sich ohne Werkzeug und Messgeräte über Tastatur oder Setup Software vornehmen. Prozesswerte werden über ein Display am Gerät dargestellt

Laststrom
20A 
Netzspannung 
400V -20%/+15 
Regelung
U²
Ansteuerung
Normsignal oder Feldbus
Betriebsart
Impulsgruppensteuerung
Analogausgang 
0..10V / 0/4..20mA
Störmeldung
Relaisausgang (Wechselkontakt) 3A
Menüsprache
Deutsch, Englisch, Französisch
Halbleiter Sicherung
Intern
Zulassungen
UL 508, EAC, CE

Fabrikat
JUMO
TYP 
709062/8-01-020-100-400-00/252oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:

-----------------------------

Angebotener Typ:

…………………………………

709062
32A 
400V 


Der Thyristorleistungssteller schaltet 3 phasige ohmsche Verbraucher in Dreileitersparschaltung.
Die Geräte lassen sich bei einer Netzspannung, die 15% der Nennspannung dauerhaft überschreitet betreiben. 
Eine gesonderte Hilfsspannung von 24V DC ist nicht erforderlich 
Die Ansteuerung erfolgt im Impulsgruppenbetrieb. Alle Konfigurationseinstellungen lassen sich ohne Werkzeug und Messgeräte über Tastatur oder Setup Software vornehmen. Prozesswerte werden über ein Display am Gerät dargestellt

Laststrom
32A 
Netzspannung 
400V -20%/+15 
Regelung
U²
Ansteuerung
Normsignal oder Feldbus
Betriebsart
Impulsgruppensteuerung
Analogausgang 
0..10V / 0/4..20mA
Störmeldung
Relaisausgang (Wechselkontakt) 3A
Menüsprache
Deutsch, Englisch, Französisch
Halbleiter Sicherung
Intern
Zulassungen
UL 508, EAC, CE

Fabrikat
JUMO
TYP 
709062/8-01-032-100-400-00/252oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:

-----------------------------

Angebotener Typ:

…………………………………

709062
50A 
400V 


Der Thyristorleistungssteller schaltet 3 phasige ohmsche Verbraucher in Dreileitersparschaltung.
Die Geräte lassen sich bei einer Netzspannung, die 15% der Nennspannung dauerhaft überschreitet betreiben. 
Eine gesonderte Hilfsspannung von 24V DC ist nicht erforderlich 
Die Ansteuerung erfolgt im Impulsgruppenbetrieb. Alle Konfigurationseinstellungen lassen sich ohne Werkzeug und Messgeräte über Tastatur oder Setup Software vornehmen. Prozesswerte werden über ein Display am Gerät dargestellt

Laststrom
50A 
Netzspannung 
400V -20%/+15 
Regelung
U²
Ansteuerung
Normsignal oder Feldbus
Betriebsart
Impulsgruppensteuerung
Analogausgang 
0..10V / 0/4..20mA
Störmeldung
Relaisausgang (Wechselkontakt) 3A
Menüsprache
Deutsch, Englisch, Französisch
Halbleiter Sicherung
Intern
Zulassungen
UL 508, EAC, CE

Fabrikat
JUMO
TYP 
709062/8-01-050-100-400-00/252oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:

-----------------------------

Angebotener Typ:

…………………………………

709062
100A 
400V 


Der Thyristorleistungssteller schaltet 3 phasige ohmsche Verbraucher in Dreileitersparschaltung.
Die Geräte lassen sich bei einer Netzspannung, die 15% der Nennspannung dauerhaft überschreitet betreiben. 
Eine gesonderte Hilfsspannung von 24V DC ist nicht erforderlich 
Die Ansteuerung erfolgt im Impulsgruppenbetrieb. Alle Konfigurationseinstellungen lassen sich ohne Werkzeug und Messgeräte über Tastatur oder Setup Software vornehmen. Prozesswerte werden über ein Display am Gerät dargestellt

Laststrom
100A 
Netzspannung 
400V -20%/+15 
Regelung
U²
Ansteuerung
Normsignal oder Feldbus
Betriebsart
Impulsgruppensteuerung
Analogausgang 
0..10V / 0/4..20mA
Störmeldung
Relaisausgang (Wechselkontakt) 3A
Menüsprache
Deutsch, Englisch, Französisch
Halbleiter Sicherung
Intern
Zulassungen
UL 508, EAC, CE

Fabrikat
JUMO
TYP 
709062/8-01-100-100-400-00/252oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:

-----------------------------

Angebotener Typ:

…………………………………

709062
150A 
400V 


Der Thyristorleistungssteller schaltet 3 phasige ohmsche Verbraucher in Dreileitersparschaltung.
Die Geräte lassen sich bei einer Netzspannung, die 15% der Nennspannung dauerhaft überschreitet betreiben. 
Eine gesonderte Hilfsspannung von 24V DC ist nicht erforderlich 
Die Ansteuerung erfolgt im Impulsgruppenbetrieb. Alle Konfigurationseinstellungen lassen sich ohne Werkzeug und Messgeräte über Tastatur oder Setup Software vornehmen. Prozesswerte werden über ein Display am Gerät dargestellt

Laststrom
150A 
Netzspannung 
400V -20%/+15 
Regelung
U²
Ansteuerung
Normsignal oder Feldbus
Betriebsart
Impulsgruppensteuerung
Analogausgang 
0..10V / 0/4..20mA
Störmeldung
Relaisausgang (Wechselkontakt) 3A
Menüsprache
Deutsch, Englisch, Französisch
Halbleiter Sicherung
Intern
Zulassungen
UL 508, EAC, CE

Fabrikat
JUMO
TYP 
709062/8-01-150-100-400-00/252oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:

-----------------------------

Angebotener Typ:

…………………………………

709062
200A 
400V 


Der Thyristorleistungssteller schaltet 3 phasige ohmsche Verbraucher in Dreileitersparschaltung.
Die Geräte lassen sich bei einer Netzspannung, die 15% der Nennspannung dauerhaft überschreitet betreiben. 
Eine gesonderte Hilfsspannung von 24V DC ist nicht erforderlich 
Die Ansteuerung erfolgt im Impulsgruppenbetrieb. Alle Konfigurationseinstellungen lassen sich ohne Werkzeug und Messgeräte über Tastatur oder Setup Software vornehmen. Prozesswerte werden über ein Display am Gerät dargestellt

Laststrom
200A 
Netzspannung 
400V -20%/+15 
Regelung
U²
Ansteuerung
Normsignal oder Feldbus
Betriebsart
Impulsgruppensteuerung
Analogausgang 
0..10V / 0/4..20mA
Störmeldung
Relaisausgang (Wechselkontakt) 3A
Menüsprache
Deutsch, Englisch, Französisch
Halbleiter Sicherung
Intern
Zulassungen
UL 508, EAC, CE

Fabrikat
JUMO
TYP 
709062/8-01-200-100-400-00/252oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:

-----------------------------

Angebotener Typ:

…………………………………

709062
250A 
400V 


Der Thyristorleistungssteller schaltet 3 phasige ohmsche Verbraucher in Dreileitersparschaltung.
Die Geräte lassen sich bei einer Netzspannung, die 15% der Nennspannung dauerhaft überschreitet betreiben. 
Eine gesonderte Hilfsspannung von 24V DC ist nicht erforderlich 
Die Ansteuerung erfolgt im Impulsgruppenbetrieb. Alle Konfigurationseinstellungen lassen sich ohne Werkzeug und Messgeräte über Tastatur oder Setup Software vornehmen. Prozesswerte werden über ein Display am Gerät dargestellt

Laststrom
250A 
Netzspannung 
400V -20%/+15 
Regelung
U²
Ansteuerung
Normsignal oder Feldbus
Betriebsart
Impulsgruppensteuerung
Analogausgang 
0..10V / 0/4..20mA
Störmeldung
Relaisausgang (Wechselkontakt) 3A
Menüsprache
Deutsch, Englisch, Französisch
Halbleiter Sicherung
Intern
Zulassungen
UL 508, EAC, CE

Fabrikat
JUMO
TYP 
709062/8-01-250-100-400-00/252oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:

-----------------------------

Angebotener Typ:

…………………………………

709062
20A 
500V 


Der Thyristorleistungssteller schaltet 3 phasige ohmsche Verbraucher in Dreileitersparschaltung.
Die Geräte lassen sich bei einer Netzspannung, die 15% der Nennspannung dauerhaft überschreitet betreiben. 
Eine gesonderte Hilfsspannung von 24V DC ist nicht erforderlich 
Die Ansteuerung erfolgt im Impulsgruppenbetrieb. Alle Konfigurationseinstellungen lassen sich ohne Werkzeug und Messgeräte über Tastatur oder Setup Software vornehmen. Prozesswerte werden über ein Display am Gerät dargestellt

Laststrom
20A 
Netzspannung 
500V -20%/+15 
Regelung
U²
Ansteuerung
Normsignal oder Feldbus
Betriebsart
Impulsgruppensteuerung
Analogausgang 
0..10V / 0/4..20mA
Störmeldung
Relaisausgang (Wechselkontakt) 3A
Menüsprache
Deutsch, Englisch, Französisch
Halbleiter Sicherung
Intern
Zulassungen
UL 508, EAC, CE

Fabrikat
JUMO
TYP 
709062/8-01-020-100-500-00/252oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:

-----------------------------

Angebotener Typ:

…………………………………

709062
32A 
500V 


Der Thyristorleistungssteller schaltet 3 phasige ohmsche Verbraucher in Dreileitersparschaltung.
Die Geräte lassen sich bei einer Netzspannung, die 15% der Nennspannung dauerhaft überschreitet betreiben. 
Eine gesonderte Hilfsspannung von 24V DC ist nicht erforderlich 
Die Ansteuerung erfolgt im Impulsgruppenbetrieb. Alle Konfigurationseinstellungen lassen sich ohne Werkzeug und Messgeräte über Tastatur oder Setup Software vornehmen. Prozesswerte werden über ein Display am Gerät dargestellt

Laststrom
32A 
Netzspannung 
500V -20%/+15 
Regelung
U²
Ansteuerung
Normsignal oder Feldbus
Betriebsart
Impulsgruppensteuerung
Analogausgang 
0..10V / 0/4..20mA
Störmeldung
Relaisausgang (Wechselkontakt) 3A
Menüsprache
Deutsch, Englisch, Französisch
Halbleiter Sicherung
Intern
Zulassungen
UL 508, EAC, CE

Fabrikat
JUMO
TYP 
709062/8-01-032-100-500-00/252oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:

-----------------------------

Angebotener Typ:

…………………………………

709062
50A 
500V 


Der Thyristorleistungssteller schaltet 3 phasige ohmsche Verbraucher in Dreileitersparschaltung.
Die Geräte lassen sich bei einer Netzspannung, die 15% der Nennspannung dauerhaft überschreitet betreiben. 
Eine gesonderte Hilfsspannung von 24V DC ist nicht erforderlich 
Die Ansteuerung erfolgt im Impulsgruppenbetrieb. Alle Konfigurationseinstellungen lassen sich ohne Werkzeug und Messgeräte über Tastatur oder Setup Software vornehmen. Prozesswerte werden über ein Display am Gerät dargestellt

Laststrom
50A 
Netzspannung 
500V -20%/+15 
Regelung
U²
Ansteuerung
Normsignal oder Feldbus
Betriebsart
Impulsgruppensteuerung
Analogausgang 
0..10V / 0/4..20mA
Störmeldung
Relaisausgang (Wechselkontakt) 3A
Menüsprache
Deutsch, Englisch, Französisch
Halbleiter Sicherung
Intern
Zulassungen
UL 508, EAC, CE

Fabrikat
JUMO
TYP 
709062/8-01-050-100-500-00/252oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:

-----------------------------

Angebotener Typ:

…………………………………

709062
100A 
500V 


Der Thyristorleistungssteller schaltet 3 phasige ohmsche Verbraucher in Dreileitersparschaltung.
Die Geräte lassen sich bei einer Netzspannung, die 15% der Nennspannung dauerhaft überschreitet betreiben. 
Eine gesonderte Hilfsspannung von 24V DC ist nicht erforderlich 
Die Ansteuerung erfolgt im Impulsgruppenbetrieb. Alle Konfigurationseinstellungen lassen sich ohne Werkzeug und Messgeräte über Tastatur oder Setup Software vornehmen. Prozesswerte werden über ein Display am Gerät dargestellt

Laststrom
100A 
Netzspannung 
500V -20%/+15 
Regelung
U²
Ansteuerung
Normsignal oder Feldbus
Betriebsart
Impulsgruppensteuerung
Analogausgang 
0..10V / 0/4..20mA
Störmeldung
Relaisausgang (Wechselkontakt) 3A
Menüsprache
Deutsch, Englisch, Französisch
Halbleiter Sicherung
Intern
Zulassungen
UL 508, EAC, CE

Fabrikat
JUMO
TYP 
709062/8-01-100-100-500-00/252oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:

-----------------------------

Angebotener Typ:

…………………………………

709062
150A 
500V 


Der Thyristorleistungssteller schaltet 3 phasige ohmsche Verbraucher in Dreileitersparschaltung.
Die Geräte lassen sich bei einer Netzspannung, die 15% der Nennspannung dauerhaft überschreitet betreiben. 
Eine gesonderte Hilfsspannung von 24V DC ist nicht erforderlich 
Die Ansteuerung erfolgt im Impulsgruppenbetrieb. Alle Konfigurationseinstellungen lassen sich ohne Werkzeug und Messgeräte über Tastatur oder Setup Software vornehmen. Prozesswerte werden über ein Display am Gerät dargestellt

Laststrom
150A 
Netzspannung 
500V -20%/+15 
Regelung
U²
Ansteuerung
Normsignal oder Feldbus
Betriebsart
Impulsgruppensteuerung
Analogausgang 
0..10V / 0/4..20mA
Störmeldung
Relaisausgang (Wechselkontakt) 3A
Menüsprache
Deutsch, Englisch, Französisch
Halbleiter Sicherung
Intern
Zulassungen
UL 508, EAC, CE

Fabrikat
JUMO
TYP 
709062/8-01-150-100-500-00/252oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:

-----------------------------

Angebotener Typ:

…………………………………

709062
200A 
500V 


Der Thyristorleistungssteller schaltet 3 phasige ohmsche Verbraucher in Dreileitersparschaltung.
Die Geräte lassen sich bei einer Netzspannung, die 15% der Nennspannung dauerhaft überschreitet betreiben. 
Eine gesonderte Hilfsspannung von 24V DC ist nicht erforderlich 
Die Ansteuerung erfolgt im Impulsgruppenbetrieb. Alle Konfigurationseinstellungen lassen sich ohne Werkzeug und Messgeräte über Tastatur oder Setup Software vornehmen. Prozesswerte werden über ein Display am Gerät dargestellt

Laststrom
200A 
Netzspannung 
500V -20%/+15 
Regelung
U²
Ansteuerung
Normsignal oder Feldbus
Betriebsart
Impulsgruppensteuerung
Analogausgang 
0..10V / 0/4..20mA
Störmeldung
Relaisausgang (Wechselkontakt) 3A
Menüsprache
Deutsch, Englisch, Französisch
Halbleiter Sicherung
Intern
Zulassungen
UL 508, EAC, CE

Fabrikat
JUMO
TYP 
709062/8-01-200-100-500-00/252oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:

-----------------------------

Angebotener Typ:

…………………………………

709062
250A 
500V 


Der Thyristorleistungssteller schaltet 3 phasige ohmsche Verbraucher in Dreileitersparschaltung.
Die Geräte lassen sich bei einer Netzspannung, die 15% der Nennspannung dauerhaft überschreitet betreiben. 
Eine gesonderte Hilfsspannung von 24V DC ist nicht erforderlich 
Die Ansteuerung erfolgt im Impulsgruppenbetrieb. Alle Konfigurationseinstellungen lassen sich ohne Werkzeug und Messgeräte über Tastatur oder Setup Software vornehmen. Prozesswerte werden über ein Display am Gerät dargestellt

Laststrom
250A 
Netzspannung 
500V -20%/+15 
Regelung
U²
Ansteuerung
Normsignal oder Feldbus
Betriebsart
Impulsgruppensteuerung
Analogausgang 
0..10V / 0/4..20mA
Störmeldung
Relaisausgang (Wechselkontakt) 3A
Menüsprache
Deutsch, Englisch, Französisch
Halbleiter Sicherung
Intern
Zulassungen
UL 508, EAC, CE

Fabrikat
JUMO
TYP 
709062/8-01-250-100-500-00/252oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:

-----------------------------

Angebotener Typ:

…………………………………


Seite 1 / 30



